
[image: image1.jpg]


 SILLONES "ECO" DE EXTRACCIONES, CURAS, DIALISIS, QUIMIOTERAPIA Y PEQUEÑA CIRUGIA:

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Ref. SE-Sincro-Blood / Cod. 2200,

Con 2 mesitas +Cod. 2270x2
[image: image4.jpg]


ó SE-Freedom -Blood / Cod. 2250.
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Para acomodo y posicionamiento de pacientes para extracciones de sangre. 
Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.

Respaldo abatible por cilindro de gas sincronizado con reposapiernas 
abatible (SINCRO-BLOOD Cód. 2200), ó independientes en 2 palancas
bilaterales (FREEDOM-BLOOD Cód. 2250).
Juego de 2 brazos inox. en TEJA, (Cod. 2280x2 incluídos de serie), multirregulables
con deslizadera y rótula inferior con manetas de apriete. 
Opcional mesita lateral, (Cod. 2270 por cada uds.), de compacto HPL desmontable, 
43*26 cm., multiregulable en giro, altura y plegable.
Con ruedas de 80 mm., 2 con freno +Cod. 2260.
Asidero de empuje en respaldo. 2 acoples portasueros. Gancho para bolsa de orina.
Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección
 antimicrobiana, 
antibacteriana y  antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

[image: image5.jpg]130

e=9 cm.
25 kg/m3

O
N
| F—— A 40
4
l
N |
1
2 @ |
e=11 cm. e=13 cm. 1
20 kg/m3 30 kg/m3 :
83 49

41

175

52

90

7:” g7° =
ol ; Tren 18°
{

1
!

Sincro-Blood, Cod. 2200

85°

- -
- -
_ _ - |

52

- L

Freedom-Blood, Cod. 2250

Medidas Totales Bulto Sentado: Ancho 75 x Largo 81 x Alto 113 cm. Brazos Extracciones 40 x 12 cm., Mesitas 43 x 26 cm.



MAS VARIANTES, COMPOSICIONES Y/O ACCESORIOS VER PAG. 9, TARIFA  ó CONSULTAR. 







10-A




DESCRIPCION AMPLIA: 

Sillón Ergonómico Clínico Extracciones Eco Servitec  Sincro – Freedom-Blood.
-Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios, para extracción de sangre.
-Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.

-Respaldo abatible por cilindro de gas sincronizado con reposapiernas abatible (SINCRO-BLOOD).

-Respaldo y reposapiernas abatibles por cilindros de gas independientes (FREEDOM-BLOOD).
-Reposabrazos abatibles para mejor acceso.
-Asidero de empuje en respaldo.

-2 acoples portasueros.

- Gancho para bolsa de orina.

- Perfiles curvados de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad. 

- Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de poliamida PA 6.6, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.

-Sistemas de cilindro hidroneumáticos de 75 kg. de fuerza ( 750 Nw., alemanes Stabilus ó Suspa), para respaldo abatible sincronizado con reposapiernas de accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN  sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen). (SINCRO-BLOOD).
-Sistemas de cilindro hidroneumáticos para respaldo y reposapiernas de 75 y 40 kg. de fuerza respectivamente ( 750 y 400 Nw., alemanes Stabilus ó Suspa), movimientos regulables independientemente, de accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN  sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen). (FREEDOM-BLOOD).
- Refuerzo cervical, lumbar y resaltes laterales ergonómicos.

-Modelo con Ruedas 2 de ellas con freno individual, para transportar al paciente. Ruedas de 80 mm. de diámetro con rodamientos, horquilla plástica de poliamida, banda termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).

-Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y  antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

-Sillón más económico del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE, lo que da una garantía de encontrar recambios en un futuro, de una forma rápida y a precios razonables, al contrario que en las importadas.

-Los Sillones Clínicos Geriátricos Servitec son fabricados en España, destacan por su gran calidad y precio.
